# Brusy, 2021-06-24

Nr ZP.271.6.2021

Wykonawcy wszyscy

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawę wyposażenia w ramach zadania pn. „Rewitalizacja części miasta Brusy”- Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 1 w Brusach na cele społeczne (Centrum Usług Społecznych) dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitarnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |
| --- | --- |

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na skierowane przez Wykonawców zapytania do treści SWZ w następujący sposób:

- pozycja 3.17 maszyna do sprzątania

Opis wskazuje na maszynę, która nie jest już produkowana w tej wersji.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści maszynę

wydajność teoretyczna - 1260mm

szerokość pracy - 360mm

zasilanie - 24V baterie 2x12V 33 Ah

czas pracy na 1 baterii - 1.15h

waga - 57kg

wymiary - 470 x 790 x 980mm

wyposażenie - wbudowana ładowarka z przewodem ładującym, 2 baterie, szczotka szorująca 360mm, ssawka zbierająca 460mm, uchwyt pada z 2 padami

Odp. Tak.

- pozycja 1.15     lodówka wysoka

pozycja 1.18 chłodziarko-zamrżarka

nie istnieje chłodziarko zamrażarka która jednocześnie spełni wszystkie wymagane przez Zamawiającego parmatry.

Czy w związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje chłodziarko-zamrażarkę d 2 drzwiami. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Odp. Tak

Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- W Załączniku Nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dokonuje się zmiany poszczególnych zapisów, które otrzymują brzmienie:

pomieszczenie 1.15, poz. Lodówka wysoka

„Chłodziarko zamrażarka dwudrzwiowa  tzn. osobne drzwi dla chłodziarki i osobne drzwi dla zamrażarki.

Pojemność chłodziarki/zamrażarki min. 210 l/90l

Bezszronowa (NoFrost), obustronny montaż drzwi, oświetlenie wewnętrzne, regulowany termostat,

Wys. min. 180 cm, szer. 55-60 cm, gł. ok. 60 cm

Kolor: srebrny/inox”

pomieszczenie 1.18, poz. Chłodziarko-zamrażarka

„Typ urządzenia: chłodziarko – zamrażarka dwudrzwiowa tzn. osobne drzwi dla chłodziarki i osobne drzwi dla zamrażarki

Klasa energetyczna min.  A++.

Pojemność użytkowa chłodziarki/ zamrażarki min.  210 l / 90 l

Materiał półki szklane wykonane z bezpiecznego szkła.

Liczba półek wew.  min. 3, liczba półek w drzwiach min. 3, szuflada warzywa / owoce.

Liczba szuflad w zamrażarce min. 2

Bezszronowa (No Frost)   tak

Obustronny montaż drzwi. Uchwyt lub uchwyt osadzony. Oświetlenie wewnętrzne, regulowany termostat,

Poziom hałasu  max 46 dB,

Wymiary: wysokość  min. 180 cm,  szer. ok.55-60, gł. ok 60cm

Kolor: inox/srebrny”
pomieszczenie 3.17, poz. Maszyna do sprzątania

„Automat czyszcząco-zbierający zasilany bateryjnie. Wydajność teoretyczna min.1000 m2/h, szerokość pracy min. 350 mm, zasilanie (24V) czas pracy z jedną baterią min. 45 min., waga do 60 kg, wyposażenie min.: szczotka czyszcząca, ssawka zbierająca, zewnętrzna ładowarka wraz z przewodem ładującym, dwie baterie, automat gotowy do pracy. Przeznaczony do czyszczenia wykładziny obiektowej z przezroczystą warstwą użytkową z czystego winylu zabezpieczona ochronną warstwą poliuretanową PUR.

Dodatkowo uchwyt pada  i 2 szt. zapasowych padów”

- Rozdział XI SWZ Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przez okres 30 dni tj. do dnia 27.07.2021 r.”

- Ust. 4 Rozdziału XIII SWZ Sposób oraz termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert: 28.06.2021 r. godz. 11:00.”

- Ust. 1 Rozdział XIV SWZ Termin otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2021 r., o godzinie 13:00.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert do dnia 28 czerwca 2021 r. 
do godz. 1100.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Ewa Mochol

Specjalista ds. zamówień publicznych

Urzędu Miejskiego w Brusach